## Beregn
Beregn din energipris | [5 empty] | Opdateret april 2019
og sammenlign med andre opvarmningsformer
• Priserne i skemaet er vejledende, man skal selv indsætte de aktuelle energipriser. De angivne varmepriser er kun
for brændslet og indeholder ikke udgifter til vedligeholdelse og el til drift af tilbehør. Husk også at ændre priserne
for de opvarmningsformer du sammenligner med. Priserne er inkl. moms.
• Ved ny installation skal anlæggets levetid, samt alle omkostninger til anskaffelse af opvarmningsanlæg, årlig
vedligeholdelse, og andre driftsudgifter, som elforbrug til drift af brænder, ventilator, pumper, automatik,
forvarmning og automatisk tænding, medregnes. | [7 empty] | x
• Det vejledende årlige forbrug i kWh er for et standard enfamiliehus på 150 m2. Der er mulighed for at ændre på
kWh-forbruget og olieforbruget efter husstørrelse og behov. Solvarme, luft/luft varmepumpe, og brændeovn
medvirker til et lavere årligt kWh-forbrug.
• Tab fra lagertank er indregnet i brændekedlens årsvirkningsgrad. En rummeter blandet løvtræ, tæt stablet,
er sat til 470 kg, hvilket svarer til 1,25 rm. blandet nåletræ.
• Reduktion på elafgiften. Elvarme, jordvarme og luft/vand varmepumpe, er fratrukket reduceret elafgift 78,1 øre,
samt de faste abonnementsafgifter til elforsyningsselskabet.
• Den årlige virkningsgrad er udtryk for Vendsyssel Energi- og Miljøforenings erfaringer ved en gennemsnitlig årlig
driftssituation. I skemaet kan der ændres på det gamle olie- og naturgasfyrs virkningsgrad.
Tryk her for yderligere information her |  |  |  | Hus med et årligt forbrug på |  | 25000 | kWh
Anlæg | Pris/ | enhed | Virkningsgrad | Udgift | Brændværdi | Pris | kr./kWh
Gammelt Oliefyr | 9.36 | kr/liter | 80% | 29250 | 10 | 1.17 | kr/kWh
Nyt kondenserende oliefyr | 9.36 | kr/liter | 95% | 24631.5789 | 10 | 0.98526 | kr/kWh
Bedste træpilleanlæg | 2.25 | kr/kg | 83% | 13830.8335 | 4.9 | 0.55323 | kr/kWh
Gennemsnitligt træpilleanlæg | 2.25 | kr/kg | 76% | 15104.7261 | 4.9 | 0.60419 | kr/kWh
Træbriketter | 2.2292 | kr/kg | 70% | 16247.5705 | 4.9 | 0.6499 | kr/kWh
Træ i tårne | 0.65547 | kr/kWh | 70% | 23409.482 |  | 0.93638 | kr/kWh
Fjernvarme | 0.56 | kr/kWh | 100% | 14000 |  | 0.56 | kr/kWh
Jordvarme | 1.59 | kr/kWh | 310% | 12822.5806 |  | 0.5129 | kr/kWh
VP Luft/vand | 1.59 | kr/kWh | 270% | 14722.2222 |  | 0.58889 | kr/kWh
Brændekedel | 500 | kr/m3 | 70% | 8503.4014 | 4.2 | 0.34014 | kr/kWh
Naturgas (nyt) | 6.99 | kr/m3 | 100% | 15886.3636 | 11 | 0.63545 | kr/kWh
Naturgas (ældre) | 6.99 | kr/m3 | 82% | 19373.6142 | 11 | 0.77494 | kr/kWh
Elvarme | 1.59 | kr/kWh | 100% | 39750 |  | 1.59 | kr/kWh
Hjælpeskema
| Vægt/kg | Rm | Pris | Træfaktor kg løvtræ | Brændværdi | Kr/kWh
Træ i tårne i kg |  | 1.8 | 2329 | 470 | 4.2 | 0.65547 | kr/kWh
Træbriketter | 960 |  | 2140 |  |  | 2.2292 | kr/kg
Olieforbrug | 2500 | liter | 25000 |  | kWh
Se den aktuelle pris:
Elpriser
Fyringsolie
Naturgas
Fjernvarme
Note on A24: Der er yderligere information ved at trykke på celler med røde trekanter.
Note on G24: Omregn til kWh fra liter olie 2000 liter x 10 (nedre brændværdi)=20.000 kWh Minus tab fra oliekedel 20.000 kWh x 0,80 (virkningsgrad) = 16.000 kWh Husets faktiske varmebehov, inkl. varmtvandsforbrug er 16.000 kWh. Skriv tallet i feltet det omregnet forbrug i feltet
Note on D25: Årsvirkningsgrad er baseret på nedre brændværdier.
Note on F25: Årsvirkningsgrad er baseret på nedre brændværdier, hvis andet ikke er nævnt. Ved brug af øvre brændværdi som reference indregnes energien, der er bundet i røggassens vanddampindhold, og den maksimale virkningsgrad for en kedel vil da højst kunne blive 100 %.
Note on D26: Du kan selv ændre på årsvirkningsgraden efter følgende tommelfingerregel: 1 - 5 år gammel 92 % 5-10 år 87 % 10-15 år 83 % 15-20 år 78 % 20-25 år 73 % ældre 65 %
Note on B32: Du skal kun indtaste forbrugsprisen, ikke den faste afgift (abonnements- og effektbidrag), ellers bliver sammenligningen med de andre opvarmningsformer i skemaet forkert. 0,56 kr./kWh, svarer til 560 kr./MWh, der er en gennemsnitspris beregnet ud fra 44 varmeværkets oplyste priser i Vendsyssel. Prisen siger ikke noget om den faktiske varmeudgift til opvarmning af din bolig. For at beregne den faktiske udgift til varme er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i dit fjernvarmeselskabs konkrete forbrugerpris. Brug link under skemaet.
Note on B33: Elprisen er fratrukket 78,1 øre fordi der gælder en særlig regel for elafgiften i helårsboliger med elvarme. Den særlige afgift fastsættes af myndighederne år for år.
Note on D33: vejledende virkningsgrader: 360% ved 100% gulvvarme 320% ved radiatorer og god isolering 300% ved radiatorer og alm. isolering
Note on B34: Elprisen er fratrukket 78,1 øre fordi der gælder en særlig regel for elafgiften i helårsboliger med elvarme. Den særlige afgift fastsættes af myndighederne år for år.
Note on D34: vejledende virkningsgrader: 320% ved 100% gulvvarme og god isolering 290% ved radiatorer og god isolering 270% ved radiatorer og alm. isolering
Note on B36: Forbrugspriser er indtastet af VEMF. Du kan dog selv indtaste andre priser.
Note on D37: Du kan selv ændre på årsvirkningsgraden efter følgende tommelfingerregel: 0 - 5 år 90 % 5 - 10 år 85 % 11 - 15 år 82 % Over 15 år 78 %
Note on B38: Elprisen er fratrukket 78,1 øre fordi der gælder en særlig regel for elafgiften i helårsboliger med elvarme. Den særlige afgift fastsættes af myndighederne år for år.

## noter (hidden)
Reduceret elafgift | 0.78 | For perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 er den aktuelle prisreduktion 0,781 kr./kWh
Bemærk at prisreduktionen kun er gældende for enfamiliehuse.

## Tal (hidden)
[11 empty] | 7.33 | 1
[11 empty] | 7.18 | 1
[11 empty] | 6.75 | 1
[11 empty] | 6.71 | 1
[11 empty] | 27.97 | 4 | 6.9925
[8 empty] | 8819 | 1
[8 empty] | 8830 | 1
[8 empty] | 8839 | 1
[8 empty] | 8950 | 1
[8 empty] | 9177 | 1
[8 empty] | 9277 | 1
[8 empty] | 9399 | 1
[8 empty] | 1041 | 1
[8 empty] | 1044 | 1
[8 empty] | 65376 | 9 | 7264
9.36
|  |  |  | 8470 | 1
|  |  |  | 8479 | 1
|  |  |  | 8590 | 1
|  |  |  | 8699 | 1
|  |  |  | 8710 | 1
|  |  |  | 8790 | 1
|  |  |  | 8799 | 1
|  |  |  | 8817 | 1
|  |  |  | 8817 | 1
|  |  |  | 9199 | 1
|  |  |  | 9223 | 1
|  |  |  | 9798 | 1
|  |  |  | 9912 | 1
|  |  |  | 9918 | 1
|  |  |  | 10006 | 1
|  |  |  | 10129 | 1
|  |  |  | 10174 | 1
|  |  |  | 10575 | 1
|  |  |  | 10757 | 1
|  |  |  | 177862 | 19 | 9361.1579
En m3ref svarer til en energimængde på 0,0396 GJ = 11 kWh ved nedre brændværdi. Det er m3ref, som gasleverandøren angiver på sine fakturaer ved afregning overfor kunden (driftslederen). | [11 empty] | https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/rev_standardfaktorer_for_2017.pdf
Virkningsgraden er opgivet ud fra øvre brændværdi. Det betyder, at tallene umiddelbart ser ca. 10 % lavere ud, end hvis den var bestemt efter nedre brændværdi. Forskellen på øvre og nedre brændværdi er, at øvre brændværdi medregner kondensationsvarmen fra vandindholdet i røggassen, som ikke er medregnet i nedre brændværdi. | [6 empty] | https://www.dgc.dk/energimaerkede-kedler
|  |  |  | 712.5 | 1
|  |  |  | 706.25 | 1
|  |  |  | 560 | 1
|  |  |  | 326.25 | 1
|  |  |  | 437.5 | 1
|  |  |  | 468.75 | 1
|  |  |  | 600 | 1
|  |  |  | 550 | 1
|  |  |  | 710 | 1
|  |  |  | 619 | 1
|  |  |  | 512.5 | 1
|  |  |  | 555 | 1
|  |  |  | 413 | 1
|  |  |  | 338 | 1
|  |  |  | 625 | 1
|  |  |  | 463 | 1
|  |  |  | 694 | 1
|  |  |  | 606 | 1
|  |  |  | 438 | 1
|  |  |  | 231.25 | 1
|  |  |  | 462.5 | 1
|  |  |  | 388 | 1
|  |  |  | 800 | 1
|  |  |  | 356 | 1
|  |  |  | 650 | 1
|  |  |  | 656 | 1
|  |  |  | 838 | 1
|  |  |  | 500 | 1
|  |  |  | 450 | 1
|  |  |  | 494 | 1
|  |  |  | 831 | 1
|  |  |  | 644 | 1
|  |  |  | 450 | 1
|  |  |  | 500 | 1
|  |  |  | 421 | 1
|  |  |  | 462.5 | 1
|  |  |  | 438 | 1
|  |  |  | 644 | 1
|  |  |  | 469 | 1
|  |  |  | 570 | 1
|  |  |  | 563 | 1
|  |  |  | 563 | 1
|  |  |  | 725 | 1
|  |  |  | 988 | 1
|  |  |  | 24429 | 44 | 555.2045
elpris | 2.37 | 0.78 | 1.59